中国矿业大学（北京）学生公寓损坏家具补充购买项目

招标文件

项目编号：BIECC-23ZB0154

北京国际工程咨询有限公司

2023年5月

目录

第一章 投标邀请	5

第二章 投标人须知资料表	8

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	18

13. 投标有效期	19

14. 投标文件的签署与规定	19

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	20

17. 投标文件的修改与撤回	21

五、开标及评标	21

18. 开标	21

19. 评标委员会和评标方法	22

20. 投标文件的初审	22

21. 投标文件的澄清	24

22. 评标	25

23. 评标过程及保密原则	25

六、确定中标	26

24. 中标人的确定标准	26

25. 中标通知书	26

26. 签订合同	26

27. 履约保证金	27

七、中标服务费	27

28. 中标服务费	27

八、质疑	28

29.质疑	28

九、履约验收	28

30.履约验收	28

十、其它	29

第四章 项目需求	30

一、项目介绍	30

二、项目交货时间、地点	30

三、采购产品一览表	30

五、售后服务	38

六、验收标准	38

七、样品	38

八、付款方式	39

九、履约保证金	39

十、现场踏勘	40

第五章 评标办法及评分标准	42

一、有关说明	42

二、评分办法	43

第六章 合同条款	53

政府采购合同格式（货物类）	53

第一部分	 合同协议书	54

第二部分	 合同一般条款	56

1.	本合同中的下列术语应解释为：	56

2.	技术规范	56

3.	知识产权及其他权利瑕疵担保	56

4.	包装要求	57

5.	装运标志	57

6.	完成期限和交货方式	58

7.	装运通知	58

8.	付款条件	58

9.	技术资料	58

10.	质量保证	59

11.	检验和验收	59

12.	索赔	59

13.	延迟交货	60

14.	违约赔偿	61

15.	不可抗力	61

16.	税费	61

17.	合同争议的解决	61

18.	违约解除合同	61

19.	破产终止合同	62

20.	转让和分包	62

21.	合同修改	62

22.	通知	62

23.	计量单位	63

24.	适用法律	63

25.	履约保证金	63

26.	合同生效和其它	63

第三部分  合同特殊条款	65

1．定义	65

2．交货方式及完成期限	65

3.  付款条件	65

4.  质量保证	65

5．检验和验收	65

6．索赔	66

7.  争议解决方式	66

8．履约保证金和违约赔偿	66

9. 合同生效和其它	67

售后服务承诺	69

第七章 投标文件格式	70

1．投 标 书	70

2．开标一览表	72

3．投标分项报价表	73

4．货物说明一览表	75

5．技术规格偏离表	76

6．商务条款偏离表	77

7．	资格证明文件	78

8．与投标单位存在关联关系的单位情况说明	94

9．投标人企业类型声明函	97

10．业绩案例一览表	99

11．投标保证金	100

12．中标服务费承诺书	101

13．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	102

14．主要技术指标和性能的详细说明	103

15．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	104

# 第一章 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受中国矿业大学（北京）的委托，就中国矿业大学（北京）学生公寓损坏家具补充购买项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、项目名称：中国矿业大学（北京）学生公寓损坏家具补充购买项目

- 项目编号：BIECC-23ZB0154

- 招标内容：为了做好2023年两校区学生公寓住宿保障工作，确保新生的顺利入住，总务处根据两校区学生公寓住宿情况及各公寓楼家具实际使用需求，制定了两校区学生公寓家具配备方案……详见招标文件第四章“项目需求”。

4、资金来源：财政性资金。项目预算金额：人民币140万元。

5、投标人资格要求

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购项目的某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本项目专门面向中小企业采购，提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接；

（7）法律法规规定的其他要求。

6、投标报名时间及招标文件发售时间：

（1）自2023年5月5日起至2023年5月11日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间）。

（2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）。

（3）招标文件售价：每包人民币500元，售后不退。

（4）若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费100元。电汇或网银必须于购买文件截止当日下午17:00前到账。

| 项目编号 | BIECC-23ZB0154 |
| --- | --- |
| 报名包号 |  |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 需要快递纸质版文件 | 是(须加收快递费100元） √否 |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

（6）汇款账户信息：

开户银行：华夏银行北京学院路支行

账    号：10242000000002546

（7）电子版招标文件下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

7、公告期限：5个工作日

8、投标文件递交时间：2023年5月26日09:00-09:30（北京时间）

投标文件递交截止时间暨开标时间：2023年5月26日09:30（北京时间）。

9、投标文件递交地点暨开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室（北四环学院桥东北角）。

10、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。

11、评标方法：综合评分法

12、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

13、本项目招标公告仅在《中国政府采购网》发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

14、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系。因项目经理外出开标等原因，请优先通过电子邮箱66235012@qq.com联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

采购人：中国矿业大学（北京）

联系人：许老师

电  话：010-62331945

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联 系 人：刘佳、朱晨钰

联系电话：010-82375535

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国矿业大学（北京） 联系人：许老师 电 话：010-62331945 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703 电话：刘佳、朱晨钰010-82375535 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.5 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购：是 |
| 2.1 | 财政性资金。项目预算金额：人民币140万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 9.1.7 | 资格证明文件要求： （1）三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； 注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。 （2）法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书及被委托人的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式见第七章） （3）投标人资格声明 （4）提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度或2021年度）的财务审计报告，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度（2022年度或2021年度）的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； ②提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利； ③银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； ④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 （5）投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证（银行缴费单据或社保机构出具的证明）；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章） 注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 （6）投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章） 注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零报税纳税申报表复印件。 （7）投标人应提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如招标文件第四章项目需求中对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料并加盖公章） （8）参加此次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（须加盖投标人公章） （9）信用声明（须加盖投标人公章） （10）中小企业声明函（货物） （11）招标文件要求或投标人认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖投标人公章） |
| 11.1 | 所有投标均以人民币报价 |
| 12.1 | 投标保证金：人民币21000元整。 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：23ZB0154或者23ZB0154标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到66235012@qq.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 （电子文件规定：提供文件的可编辑Word版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年5月26日09:30（北京时间） 投标文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室（北四环学院桥东北角）。 |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 27.1 | 履约保证金：详见合同条款 |
| 28.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京国际工程咨询有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.6若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章投标邀请书

第二章投标人须知资料表

第三章投标人须知

第四章项目需求

第五章评分办法及评分标准

第六章合同协议书及合同条款

第七章投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有服务进行投标。不得将一个分包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4货物说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

要求详见投标人须知资料表9.1.7

8与投标单位存在关联关系的单位情况说明（格式）

9投标人企业类型声明函（如适用）（格式）

10 业绩案例一览表

11 投标保证金

12 中标服务费承诺书（格式）

13拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

14主要技术指标和性能的详细说明

15招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

11.3投标人每个投标包号只能有一个投标方案和报价，否则该包将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。

### 13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件的截止之日后的 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效投标处理。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询除外）。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑥评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑦若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）；

⑧投标人串通投标的；

⑨其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.8 有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

### 27. 履约保证金

27.1中标人在签订合同后15个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额5%的履约保证金。

27.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

27.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

27.1.3 履约保证金在项目验收合格质保期内均应完全有效。

27.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

七、中标服务费

### 28. 中标服务费

28.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

28.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

28.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按28.1和28.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

28.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 29.质疑

29.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 30.履约验收

30.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

31.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

31.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

31.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

31.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

31.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

## 一、项目介绍

为了做好2023年两校区学生公寓住宿保障工作，确保新生的顺利入住，总务处根据两校区学生公寓住宿情况及各公寓楼家具实际使用需求，制定了两校区学生公寓家具配备方案，具体采购家具名称、数量、规格型号等参数，详见《采购产品一览表》，拟按照学校相关采购制度及程序进行采购。

## 二、项目交货时间、地点

1.交付及验收时间：要求于2023年6月30日前完成所有家具的供货、安装及调试等工作。

2.交付地点：两校区学生公寓指定房间。

## 三、采购产品一览表

核心产品：上下铺床

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习桌 | 800*600*1850 | 1.书架四腿架参考25㎜×25㎜×1.5㎜厘米国标方管。 2.桌子四柱参考采用40㎜*40㎜钢管，壁厚≥2.0mm并经防酸、防火、防烫、防划、防潮、碱、防污等处理，运用先进的设备使面材与基材更平稳、牢固的粘贴，甲醛释放量≤0.1mg/m³ ； 3.封边：所有板件双贴面，封四边外部封边采用与板件颜色、纹理配套的不小于2mm厚优质PVC封边带。 4.功能及设计要求:书架2层放书稳固，下层书架堂板内缩，要求桌面到第一层隔板的距离不小于40cm,确保足够空间摆放电脑，上带2层书架，要求整体美观、实用。桌子可移动并有固定连接，两侧通透。书架腿部配置防潮垫及可调地脚。 | 套 | 50 |
| 2 | 吊柜 | 800*400*400 | 1、基材：参考冷轧钢板，需达到1.0mm以上基材； 2、表面涂饰：部件，先经酸洗去锈、热水漂洗，清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再进入磷水槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗、烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值不低于70um，经高温流平、固化等工序，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能达到国家标准，涂层附着力至少达到2级。 3、生产工艺：部件或半成品采用数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后在进行无痕点焊机焊接成型。钢制对开门，转印木纹颜色。要求吊柜右下角带有“禁放重物，此柜最大承重5kg”字样的标牌；柜子内侧与墙面除用加粗膨胀螺栓固定外，底部要求加装支架托底，确保支撑力大于（柜子自重+5kg）或根据现场情况深化设计提出更优化解决方案。柜门不设暗锁或挂锁锁扣； | 件 | 50 |
| 3 | 靠背椅 | 480*520*780 | （1）符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》要求。 （2）椅架：参考采用25㎜*25mm壁厚≥1.5mm优质一级矩形钢管，四腿、四望、四称结构，四面满焊，经机械弯制，二氧化碳保护焊满焊，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象，结构牢固，具有很高的安全性与稳定性。所有棱角部位均倒棱、圆角处理。 （3）椅背座面：分体椅座、背板，参考采用E1级弯曲木多层胶合板，厚度≥15 mm，防火板饰面，清油封边。椅座、背板参考采用拉铆钉连接.椅背座面的颜色由采购方指定。 （4）底脚：配优质尼龙防退套脚，有效防止与地面摩擦发生噪音。甲醛释放量≤0.1mg/m³ | 件 | 212 |
| 4 | 脸盆架1 | 660*300*1600 | 1.脸盆架参考25㎜×25㎜×1.5mm国标方管。 2.层板；优质松木齿接班双面环保油漆.≥1.7厘米厚实木板。 3.基材要求：框架参考采用优质一级品牌冷轧钢管，带防潮地脚，全部进行酸洗、磷化、钝化、表调、静电喷塑，管壁厚度不小于1.5㎜; 钢制部分均由裁剪、折弯、冲孔设备完成，采用整体焊接式，焊口满焊，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好，各接合部连接合理，牢固可靠，无松动现象。所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，可免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害；折角处圆滑、无毛刺、砂眼；金属表面经酸洗、磷化后经环氧树脂静电粉沫喷塑处理，高温流平，冷却固化后，形成一层坚固防锈层，喷塑涂层厚度大于70μm，喷塑涂层不变色，没有剥落、返锈、露底、针孔、花斑、划痕滑、无毛刺、砂眼。要求设置毛巾钩，方便日常挂毛巾使用。 | 件 | 14 |
| 5 | 脸盆架2 | 500*500*1730 | 1.材料基材： （1）脸盆架：四腿架参考采用40㎜×40㎜×1.5mm国标方管。 2.层板；优质松木齿接班双面环保油漆.≥1.7厘米厚实木板。 3.侧面设置不少于8个不锈钢挂钩； | 件 | 78 |
| 6 | 4门储物柜1 | 850*500*2400/900*500*2400 | 1、基材：选用冷轧钢板，需达到1.0mm以上基材表面涂饰：部件进入大型喷涂生产线时，先经酸洗去锈、热水漂洗，清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再进入磷水槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗、烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为70-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力需达到2级。 2、生产工艺：部件或半成品参考采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后在进行无痕点焊机焊接成型厚度均符合国家标准。分体钢制四门更衣柜，每个格配挂衣杆及层板、底部带不锈钢底座，参考白亚光颜色，柜门设置钢制锁扣；门外需设标签框。要求铁皮柜底部设计底座，避免涉水生锈。 | 件 | 113 |
| 7 | 4门储物柜2 | 600*600*2400 | 1、基材：选用冷轧钢板，需达到1.0mm以上基材表面涂饰：部件进入大型喷涂生产线时，先经酸洗去锈、热水漂洗，清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再进入磷水槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗、烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为70-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力需达到2级。 2、生产工艺：部件或半成品参考采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后在进行无痕点焊机焊接成型厚度均符合国家标准。分体钢制四门更衣柜，每个格配挂衣杆及层板、底部带不锈钢底座，参考白亚光颜色，柜门设置钢制锁扣；门外需设标签框。要求铁皮柜底部设计底座，避免涉水生锈。 | 件 | 81 |
| 8 | 2门储物柜 | 900*500*1850 | 1、基材：冷轧钢板，需达到1.0mm以上基材 表面涂饰：部件，先经酸洗去锈、热水漂洗，清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再进入磷水槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗、烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为70-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力需达到2级。 2、生产工艺：部件或半成品参考采用数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后在进行无痕点焊机焊接成型厚度均符合国家标准。钢制二门更衣柜，每个格配挂衣杆及层板、底部带不锈钢底座。柜子设置钢制锁扣。 | 件 | 3 |
| 9 | 学习桌1 | 800*400*760 | 功能与结构：口字架桌腿，外形设计符合人体功能力学，工艺结构符合人性化要求稳定结实。 材料基材： 1.桌腿：参考25㎜×60㎜×1.5mm国标方管。桌面参考采用E1级≥25mm厚环保三聚氰胺双放火饰面板，甲醛释放量≤0.1mg/m³ ； 2.封边：所有板件双贴面，封四边外部封边采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边带。 | 件 | 51 |
| 10 | 学习桌2 | 900*500*760 | 功能与结构：口字架桌腿，外形设计符合人体功能力学，工艺结构符合人性化要求稳定结实。 材料基材：1.桌腿：参考25㎜×60㎜×1.5mm国标方管。桌面参考采用E1级≥25mm厚环保三聚氰胺双放火饰面板，甲醛释放量≤0.1mg/m³ ； 2.封边：所有板件双贴面，封四边外部封边采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边带。要求加设抽屉，便于学生放置电脑、学习使用。 | 件 | 222 |
| 11 | 方凳 | 350*250*450 | 1.功能与结构：四腿凳，外形设计符合人体功能力学，工艺结构符合人性化要求。 2.材料基材： （1）凳架：四腿架参考25㎜×25㎜×1.5mm国标方管。 （2）凳面：参考尺寸340㎜×240㎜×18mm ，参考E1级≥18mm厚环保三聚氰胺双饰面板，甲醛释放量≤0.1mg/m³。凳面镶嵌在凳架内，四边参考20㎜×20㎜×1.2mm国标方管围边。 （3）封边：板材截面≥2.0mm厚pvc封条机械封边处理，板材与封边条颜色一致。 | 件 | 551 |
| 12 | 行李柜 | 900*500*1850 | 1、基材：选用冷轧钢板，需达到1.0mm以上基材表面涂饰：部件进入大型喷涂生产线时，先经酸洗去锈、热水漂洗，清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再进入磷水槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗、烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为70-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力需达到2级。 2、生产工艺：部件或半成品参考采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后在进行无痕点焊机焊接成型厚度均符合国家标准。分体钢制四门更衣柜，每个格配挂衣杆及层板、底部带不锈钢底座，参考白亚光颜色，柜门设置钢制锁扣；门外需设标签框。要求铁皮柜底部设计底座避免涉水生锈，确保每个格子可放下常用大号行李箱。 | 件 | 51 |
| 13 | 上下铺床 | 2000*900*1750 | 1、床腿：参考优质40㎜*40㎜方钢管4根，壁厚≥1.8mm。床枉：（上床、下床各二长边、二短边）优质30㎜*60㎜矩形钢管，壁厚≥1.5mm。床带：至少五根，优质25㎜*25㎜方钢管，壁厚≥1.2mm。 床梯：参考优质25㎜*25㎜方钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。 2、护栏：缺口参考长度600mm；护栏参考高度300㎜，优质圆管，壁厚≥1.2mm。 贮物柜：床铺下两端各设一个钢制贮物柜，柜顶部与应床架固定连接。采用国产优质一级冷轧钢板，壁厚≥0.8mm。柜宽600㎜，柜深不小于600㎜。双层鞋架：置于两贮物柜之间，参考优质20㎜*20㎜方钢管焊接，壁厚≥1.2mm。蚊帐杆参考尺寸：φ16*1.2 | 套 | 82 |
| 14 | 椅子 | 软垫 | 1、基材；椅腿采用直径≥12㎜实心钢管，采用静电喷涂装。着地面加装塑料垫脚；椅面与椅背采用全新环保PP一次性注塑成型。座背一体结构。椅背符合人体工效学设计，成"V"字形设计。椅垫使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外侧布料材质要求结实耐用易清洗，内部不使用废旧衬垫物，确保内部衬垫物干燥、卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物； | 件 | 2280 |
| 15 | 单人组合柜 | 1200*500*2200 | 1、基材：参考国产E1级18mm环保刨花板，三聚氰胺饰面，环保性能符合国家标准。承重面≥25mm厚。 2、封边：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边参考采用与板件颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边带。 3、五金配件：国产优质品牌铰链、连接件。 其他：柜门内配置层板，柜门及抽屉等加挂锁锁扣。 | 套 | 108 |
| 16 | 床板 | 2001.4*820*16 | 实木环保多层板≥17mm厚度，无异味。 | 个 | 30 |

## 五、售后服务

本项目质保期为5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在家具质保期内，除采购人因非正常使用造成的家具损坏外，家具损坏维修以及所涉及的零部件更换由投标人免费提供；一旦家具发生质量问题，投标人应保证在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品，费用由投标人负责；质保期内，投标人应每年对所提供的家具进行2次巡检；质保期满后，投标人保证以最低优惠价格提供家具终身所需零配件维修等相关服务。投标人应设有维服务机构（应有备件），并有强有力的售后服务支持。

## 六、验收标准

1.本项目产品所用材料及配件均应符合国家相关标准，且家具的质量、规格、材质、性能、数量和颜色等均符合招标文件、合同内容要求，确保安装牢固、无任何安全问题，为验收合格标准。

2.中标单位在家具的运送与安装的过程中必须做好楼内墙面、地面及各类设备、设施的成品保护工作，如在家具的运送与安装过程中有磕碰墙面、地面或损坏设备设施的行为，须无条件按学校要求予以恢复或赔偿，且成品保护属于学1、学2家具采购项目验收内容中的一部分，如未按要求做好成品保护工作，学校有权拒绝或延迟验收。

## 七、样品

1、样品应按照技术要求中规定进行制作。

2、投标单位必需按照招标文件要求，将投标样品送达（包括组装到位）指定地点，本项目采用样品暗标评审，所有样品均应采用中性标识，不能体现任何制造商、投标人、品牌信息，否则样品部分不得分。

3、投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，必须于样品递交时间前将样品放在指定区域。现场按照代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责家具样品的安全措施，评审结束后按照要求有序撤回样品

4、中标单位的样品封存，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点，未中标单位的样品在中标公告发布后退回，采购人不承担任何费用。

5、以下内容需提供样品：

| 序号 |  | 名称 |  | 参考尺寸（单位：mm） |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下铺床 |  | 2000*900*1750 |  | 1 |  | 套 |  |
| 2 |  | 4门储物柜1 |  | 850*500*2400 |  | 1 |  | 件 |
| 3 |  | 学习桌1 |  | 800*400*760 |  | 1 |  | 件 |
| 4 |  | 椅子 |  | 软垫 |  | 1 |  | 件 |
| 5 |  | 方凳 |  | 350*250*450 |  | 1 |  | 件 |

样品递交时间：2023年5月26日08:30-09:30（北京时间）

样品递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座新净雅烹小鲜对面空地

联系人：朱晨钰、010-82375535

## 八、付款方式

所有家具到货安装完毕并经买方验收合格后，买方向卖方通过转账的方式支付合同总价的100%货款。

## 九、履约保证金

1.合同签订后 15 个工作日内，投标方应向购买方提供合同总价5%的履约保证金。

2.履约保证金退还：2023年6月30日前所有家具到货安装完毕并经买方验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的100%；延期 5天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的80%；延期 10天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的50%；延期超20天交货并验收合格，不退还履约保证金。

## 十、现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目安排学院路校区及沙河校区两个校区踏勘，投标人可以按照采购文件要求自愿对本项目场地和周围环境进行踏勘，请各投标人参照现场踏勘实际情况准备投标方案。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、	踏勘联系人：朱晨钰

2、	踏勘联系方式：010-82375535

3、	踏勘集合地点：中国矿业大学（北京）学院路校区东门门口。

4、	踏勘集合时间：2023年5月16日9:30（北京时间）

注：

（1）本项目仅安排一次踏勘，踏勘务必提前申报入校信息，踏勘当天持身份证原件入校，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

（2）请将下方附件一填写完整，于2023年5月15日当天8:00-10:30，将附件一传至邮箱79389362@qq.com，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，以便及时办理报备手续。因供应商未及时或未按要求报备导致报备不成功的，视为主动放弃入校踏勘，相关损失由供应商自行承担。

（3）如果贵单位不参与现场踏勘请发送邮件提前告知“我公司不参与现场踏勘”，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”。

（4）报备内容见下方附件一。

附件一：

入校报备信息

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 人员姓名 |  |
| 身份证号 |  |
| 手机号码 |  |

注：请填写完整并以word格式发送至踏勘报备邮箱

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、有关说明

（一）价格扣除及加分项

1、关于中小企业：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

5、以上具体内容详见本章评分办法附注。

（二）有关同品牌产品投标情况处理

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（三）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 二、评分办法

本项目采用综合评分法，每个评委按采购包分别对每个通过资格审查和符合性审查的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。计算结果保留到2位小数，第3位四舍五入。具体评审因素及标准、权重具体如下：

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 30 |
| 样品 （上下铺床） | 样品满足招标文件要求，做工优异、加工水平高，五金件工艺品质精良的，得5分； 样品较满足招标文件要求，做工较优异、加工水平较高，五金件工艺品质较精良的，得3分； 样品基本满足招标文件要求，样品做工相对较差或五金件工艺品质一般或不够符合招标文件要求的得1分； 不提供样品的，得0分。 | 5 |
| 样品 （4门储物柜1） | 样品满足招标文件要求，做工优异、加工水平高，五金件工艺品质精良的，得5分； 样品较满足招标文件要求，做工较优异、加工水平较高，五金件工艺品质较精良的，得3分； 样品基本满足招标文件要求，样品做工相对较差或五金件工艺品质一般或不够符合招标文件要求的得1分； 不提供样品的，得0分。 | 5 |
| 样品 （学习桌1） | 样品满足招标文件要求，做工优异、加工水平高，五金件工艺品质精良的，得5分； 样品较满足招标文件要求，做工较优异、加工水平较高，五金件工艺品质较精良的，得3分； 样品基本满足招标文件要求，样品做工相对较差或五金件工艺品质一般或不够符合招标文件要求的得1分； 不提供样品的，得0分。 | 5 |
| 样品 （椅子） | 样品满足招标文件要求，做工优异、加工水平高，五金件工艺品质精良的，得5分； 样品较满足招标文件要求，做工较优异、加工水平较高，五金件工艺品质较精良的，得3分； 样品基本满足招标文件要求，样品做工相对较差或五金件工艺品质一般或不够符合招标文件要求的得1分； 不提供样品的，得0分。 | 5 |
| 样品（方凳） | 样品满足招标文件要求，做工优异、加工水平高，五金件工艺品质精良的，得5分； 样品较满足招标文件要求，做工较优异、加工水平较高，五金件工艺品质较精良的，得3分； 样品基本满足招标文件要求，样品做工相对较差或五金件工艺品质一般或不够符合招标文件要求的得1分； 不提供样品的，得0分。 | 5 |
| 技术指标 | 完全响应招标文件技术指标要求得基本分21.5分。 一般指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：1.投标人需在技术规格偏离表中对本招标文件项目需求-四、采购产品一览表的所有内容进行点对点应答，需在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释，否则视为负偏离。漏报技术条款视为负偏离。 2.为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 21.5 |
| 企业证书 | 投标人具有认证范围与本项目相关的质量管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有认证范围与本项目相关的环境管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有认证范围与本项目相关的职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； （须提供相应证书的有效期内复印件，并加盖投标人公章，否则不予认定。） | 1.5 |
| 同类项目业绩 | 投标人提供的近三年内（2020年1月1日起至投标截止日止）的同类业绩情况，投标文件中需提供合同首页、项目名称页、相关清单页、合同金额页、签字盖章页的复印件并加盖公章；每提供一个得1分，最多得4分。 | 4 |
| 质保期 | 满足招标基本要求5年的，得1分；在此基础上，质保期每增加1年，加0.5分，最高加1分；投标人所提供的质保期不满足招标要求的，得0分； | 2 |
| 售后服务 | 提出详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、定期巡检及技术支持等），能很好满足采购人的需要，能从采购人的角度考虑，提出针对性的售后服务的，得5分； 售后服务方案较合理，能满足采购人的需要，售后服务针对性较强，可操作性较强的，得3分； 售后服务方案基本满足采购人的需要，售后服务可操作性一般的，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 5 |
| 供货实施方案 | 投标人根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，供货实施方案内容全面、明确重点，生产、送货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；进度安排详细、合理，进度保障措施得力，得7分； 实施方案内容充实较全面，但存在部分非核心工作表述不清晰，针对性一般，有重难点分析，进度安排较合理，进度保障措施较可行，得4分； 实施方案内容简单，无重难点分析，进度安排不合理，技术措施不可行，存在部分核心性关键性内容表述不完整，得1分； 无实施方案与技术措施内容的，得0分。 | 7 |
| 原有设施及场地保护方案 | 提供对原有设施及场地的保护方案，方案合理全面，详细具体，工作完成后对现场垃圾进行清运，得3分； 提供对原有设施及场地的保护方案，方案较为合理，细节较为全面，工作完成后对垃圾进行清运，得2分； 提供对原有设施及场地的保护方案，方案不合理，细节考虑不够全面，缺乏一定的针对性，得1分； 未提供对现有设施的保护方案，得0分。 | 3 |
| 节能产品 | 采购人所采购的设备列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的，每提供一个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 | 0.5 |
| 环境标志产品 | 采购人所采购的设备列入 “环境标志产品政府采购品目清单”中，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的，每提供一个产品得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。 | 0.5 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。本项目为专门面向中小微企业采购项目，不再执行价格扣减。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同条款

## 政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

## 第一部分		合同协议书

中国矿业大学（北京）（买方）              （项目名称）中所需         （产品名称）以       号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定，         （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 开标一览表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 采购需求；

- 商务和技术偏离表；

- 分项报价表；

- 中标产品技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 产品和数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

- 合同总价

本合同总价为人民币       元，大写：          元整。

- 付款方式

所有家具到货安装完毕并经买方验收合格后，买方向卖方支付合同总价的100%货款。

- 本合同产品的交货时间及交货地点

交货时间：2023年6月30日前，完成所有家具的供货、安装及调试等工作。

交货地点：两校区学生公寓指定地点。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同产品和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

买方（盖章）：中国矿业大学（北京） 卖方（盖章）：

经办人：                           经办人：

项目负责人：                       项目负责人：

法定代表人或授权代表：	          法定代表人或授权代表：

年     月      日	            年     月    日

## 第二部分		合同一般条款

### 1.	本合同中的下列术语应解释为：

1.1	“合同”系指买卖双方签署的、合同中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2	“合同价”系指根据合同约定，卖方在履行了全部合同义务后买方应付给卖方的金额。

1.3	“产品”系指卖方根据合同约定向买方提供的产品、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料。

1.4	“技术资料”指各种纸质及电子载体的与合同产品的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.5	“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.6	“买方”系指与卖方签订合同协议书，购买合同产品和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人（含最终用户）。

1.7	“卖方”系指与买方签订合同协议书，提供合同产品和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.8	“现场”系指合同约定产品将要运至和安装的地点。

1.9	“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

1.10	“日”系指日历日。

1.11	“语言文字”合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 2.	技术规范

2.1	提交产品（或服务）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3.	知识产权及其他权利瑕疵担保

3.1	卖方应保证买方在使用该产品（或服务）或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

3.2	卖方应保证合同项下的产品（或服务）不存在第三人可主张的任何权利。

3.3	如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4.	包装要求

4.1	除合同另有约定外，卖方提供的全部产品（或服务），均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2	每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5.	装运标志

5.1	卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：/

合同号：/

装运标志：/

收货人代号：/

目的地：/

产品名称、品目号和箱号：/

毛重／净重：/

尺寸（长×宽×高以厘米计）：/

5.2	如果产品单件重量在吨或吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据产品的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6.	完成期限和交货方式

6.1	本合同项下产品（或服务）的完成期限见合同特殊条款约定。

6.2	交货方式一般为下列其中一种：

6.2.1	现场交货：卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有产品运抵现场的日期为交货日期。

6.2.2	工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.2.3	买方自提产品：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.3	在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的产品不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方有权拒绝接收超出部分的产品，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7.	装运通知

7.1	在现场交货和工厂交货条件下的产品，卖方通知买方产品已备妥待运输后3日之内，应将合同号批品名、数量、材质、面积（平方米）、发票金额装运日期，以邮件或传真通知买方。

7.2	如因卖方延误将上述内容用邮件或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8.	付款条件

8.1	付款条件见“合同特殊条款”。

### 9.	技术资料

9.1	合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

9.1.1	合同生效后  7   日之内，卖方应将每件家具的中文技术资料一套，如：目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买房。

9.1.2	另外一套完整的上述资料应包装好随同每批品一起发运。

9.2	如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后  7   日内将这些资料免费寄给买方。

### 10.	质量保证

10.1	卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的产品正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3	根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 2  日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4	如果卖方在收到通知后  2 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5	本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

### 11.	检验和验收

11.1	在交货前，卖方应对产品的质量、规格、数量和尺寸等进行详细而全面的检验，并出具证明产品符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和尺寸的检验不应视为最终检验。

11.2	产品运抵现场并完成安装后，应向买房提出验收申请，买方按照验收申请应在15日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3	买方有在产品制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

### 12.	索赔

12.1	如果产品的质量、规格、数量、尺寸等与合同不符，或在第10.5 规定的质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

12.2	在根据合同第10 条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1	在3个月内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2	根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3	用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.2.4	如果在买方发出索赔通知后7日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13.	延迟交货

13.1	卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2	如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3	在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14.	违约赔偿

14.1	除合同第15 条规定外，除非拖延是根据合同一般条款13.3 条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。

### 15.	不可抗力

15.1	如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2	受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后  7   日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16.	税费

16.1	与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17.	合同争议的解决

17.1	买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列方式解决争议：

17.1.1	向买方所在地人民法院提起诉讼；

17.2	在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

### 18.	违约解除合同

18.1	在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1	卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分产品，按合同第14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2	卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3	在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1	“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1	“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2	“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2	在买方根据上述第18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，卖方应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的产品类似的产品或服务，卖方应承担买方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19.	破产终止合同

19.1	如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20.	转让和分包

20.1	政府采购合同不能转让。

20.2	经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在投标文件中载明。

### 21.	合同修改

21.1	买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，买卖双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22.	通知

22.1	本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23.	计量单位

23.1	除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24.	适用法律

24.1	本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25.	履约保证金

25.1合同签订后 15 个工作日内，投标方应向购买方提供合同总价5%的履约保证金。

25.2履约保证金退还：2023年6月30日前所有家具到货安装完毕并经买方验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的100%；延期 5天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的80%；延期 10天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的50%；延期超20天交货并验收合格，不退还履约保证金。

25.3履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.4履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

（1）	买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他买方可接受的格式。

（2）	支票、汇票、本票、现金、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等形式。

### 26.	合同生效和其它

27.1	政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和中标人的投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，应当将合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2	本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3	本合同一式	捌 份，具有同等法律效力。买方柒份，卖方壹份。

26.4	下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）	供货范围及分项价格表

（2）	采购需求

（3）	交货时间及交货批次

（4）	服务承诺

## 第三部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 1．定义

1.1 买方：本合同买方系指：中国矿业大学（北京）。

1.2 卖方：本合同卖方系指：

1.3 现场：本合同项下的产品安装和运行地点位于：中国矿业大学（北京）两校区学生公寓指定地点。

### 2．交货方式及完成期限

2.1 本合同项下货物的完成期限为：要求于2023年6月30日前完成所有家具的供货、安装及调试等工作。

2.2 本合同项下货物的交货方式为：现场交货。

### 3.  付款条件

3.1 所有家具送到买房要求的指定地点，并安装完毕，且经买方验收合格后，买方向卖方支付合同总价的100%货款。

### 4.  质量保证

4.1 卖方在收到通知后 24小时日内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

4.2 如果卖方在收到通知后 2 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 除第三章“采购需求”特殊规定外，合同项下货物的质量保证期为自产品通过最终验收起     年 。

4.4 所有家具按期完成安装后，卖方必须为所有安装家具的房间提供免费的甲醛清除项目，直至所有安装家具房间内的空气质量达到国家相关标准为止；家具安装后，卖方负责安排有资质的单位出具室内空气检测合格报告，由此产生的一切费用均由卖方负责。

### 5．检验和验收

5.1 家具质量、规格、材质、性能、数量和颜色等均符合招标文件、合同内容要求，安装牢固、无安全问题，为验收合格标准。样品是验收依据之一。卖方应各提供至少一套样品给买方。

5.2 乙方在家具的运送与安装的过程中必须做好楼内墙面、地面及各类设备、设施的成品保护工作，如乙方在家具的运送与安装过程中有磕碰墙面、地面或损坏设备设施的行为，乙方应在本项目验收前无条件按学校要求予以恢复或赔偿，且成品保护属于本项目验收内容中的一部分。

5.3 验收时间：产品全部安装并调试完毕后，由卖方向买方提出验收申请，买方将在收到验收申请的30日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。即便买方在验收合格前已安排师生入住使用了本合同产品，也不得因实际使用而视为验收合格。

5.4验收方法：由买方组织验收小组结合样品、招标文件及合同中双方约定的货物材质、颜色、尺寸等要求，对已安装货物进行现场验收。

### 6．索赔

6.1 索赔通知答复期限：买方发出索赔通知后   7  日内。

6.2 卖方解决索赔事项期限：买方提出索赔通知后   7  日内。

6.3索赔范围包括但不限于买方同意或认可的师生及其他人员因为卖方产品质量问题遭受的实际损失，包括诉讼费、律师费以及其他必要的合理费用。

### 7.  争议解决方式

7.1 本合同的争议解决方式按照17.1.1的规定执行。

### 8．履约保证金和违约赔偿

8.1合同签订后 15 个工作日内，投标方应向购买方提供合同总价5%的履约保证金。

8.2履约保证金退还：2023年6月30日前所有家具到货安装完毕并经买方验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的100%；延期 5天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的80%；延期 10天内交货并验收合格，将在质保期结束后无息退还履约保证金的50%；延期超20天交货并验收合格，不退还履约保证金。

8.3违约赔偿

除合同一般条款第15 条规定外，除非拖延是根据合同一般条款13.3 条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。

### 9. 合同生效和其它

9.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

9.2 本合同一式	捌 份，具有同等法律效力。买方柒份，卖方壹份。

附件1

| 序号 | 设备、型号 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

附件2：

售后服务承诺

中国矿业大学（北京）：

为做好本次供货工作，           （下称我公司或本公司）承诺如下：

我公司将为中国矿业大学（北京）（以下简称买方）提供尽善尽美的售前、售中、售后服务，并充分发挥我公司所处的地理位置优势：将向买方提供24小时全天候、全方位、高品质的售后服务；

我公司承诺：

承诺单位名称（加盖公章）:

年       月     日

# 第七章 投标文件格式

### 1．投 标 书

致（采购代理机构）：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以     形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第     号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起90 个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

### 2．开标一览表

项目名称：                                                                 项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 质保期 | 交货期 | 核心产品品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（请按货物清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

5. 原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

### 4．货物说明一览表

项目名称：______________                  项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5．技术规格偏离表

项目名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 6．商务条款偏离表

项目名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 资格证明文件

7-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

7-2 法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字：

投标人名称(盖章)：

注：1、附法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本证明书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和加盖投标人公章方为有效，否则视为无效。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月     日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

投标人(盖章)

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：1、附法定代表人和法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章和法人授权代表签字并加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

7-3投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

7-4制造商资格声明（进口产品适用）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址__________________　　　　　　　　______________

主要零部件名称　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　                       销售项目和数量

____________________	_____________________________

____________________	_____________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：__________________________

法人授权代表 (签字)：________________ _

法人授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：__________________________　　      传真号：__________________

7-5制造商授权书（如适用）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（投标人名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（投标人名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，（投标人名称）于　　年　　月

日接受此件，以此为证。

| 制造商名称： |  |
| --- | --- |
| 签字人签名： |  |

注：

1．如制造厂商投标，可不提供此授权。否则投标人须提供原制造厂商出具的针对本项目的授权（接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明）；

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格

式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商盖章签字方为有效。

3．如制造商已授权其他经销商参与本项目的投标，则制造商不得参与本项目的投标，否则其被

授权经销商将视为无效投标。

（注：第四章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

7-6提供经会计师事务所出具的上一年度（2022年度或2021年度）完整的财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度（2022年度或2021年度）完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章；

供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上一年度（2022年度或2021年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明，授权代表签字并加盖公章。

7-8投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零报税纳税申报表复印件。

7-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第四章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

7-10参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致（采购人或采购代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7-11信用声明（须加盖投标人公章）

信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

7-12供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

### 8．与投标单位存在关联关系的单位情况说明

投标人名称在此声明，我方已按照招标文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与投标单位负责人为同一人的其他单位，或与投标单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他投标单位情况，一经发现，我方无条件接受投标无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

投标人公章：

投标人授权代表签字：

日      期：

附件11-1  与投标人单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件11-2  与投标人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1、投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

投标人公章：                           投标人授权代表签字：                             日期：

### 9．投标人企业类型声明函

在第二章“投标人须知资料表”的1.3.6条中规定了本项目是否专门面向中小企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。专门面向中小微企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如符合条件，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按第五章的说明执行评标价格扣除。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 10．业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：提供合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要货物/服务内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 11．投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应与一份另行制作的开标一览表原件一起密封后在开标时单独递交以供开标时唱标用。

### 12．中标服务费承诺书

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 13．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

### 14．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 15．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件