国际关系学院教职工体检服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-23ZB0205

国际关系学院

北京国际工程咨询有限公司

2023年05月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同条款	24

第四章  附件——首次响应文件格式	27

第五章  项目需求	45

# 第一章    竞争性磋商公告

北京国际工程咨询有限公司受国际关系学院的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

项目概况

国际关系学院教职工体检服务项目采购项目的潜在供应商应在（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角））获取采购文件，并于2023年 6月 5 日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-23ZB0205

项目名称：国际关系学院教职工体检服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：95万元

采购需求：本项目为国际关系学院提供全体教职工体检服务。……。详见竞争性磋商文件第五章。

合同履行期限：服务期限自合同签订之日起三年。本项目合同一年一签，一年服务期满后，经采购人考察评估成交单位达到服务要求后，可按原合同条件续签最长不超过2年的合同。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体；须具有有效的《医疗机构执业许可证》。

三、获取采购文件

时间：2023年 5 月 23  日至2023年 5月 30  日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：汇款获取。供应商汇款后，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“获取文件信息+项目编号”。在获取文件截止时间前，汇款没有到账或未收到获取文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，没有资格参加项目磋商。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 | 01 |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，磋商文件售后不退。（采购文件请自行下载，请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年06月 05  日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

## 五、开启

时间：2023年06月 05 日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

（1）供应商在购买磋商文件时须明确登记并只能按响应前所登记包号进行响应。供应商在购买磋商文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：北京国际工程咨询有限公司；开户行：华夏银行北京学院路支行；账号：10242000000002546。

（3）本项目的磋商公告仅在本中国政府采购网站上发布。

（4）本项目评审方法和标准：综合评分法，总分100分。

（5）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见磋商文件。

（6）磋商文件请于响应当日（响应截止时间之前）递交至响应地点，逾期递交的文件恕不接受。

（7）届时请供应商派代表参加。

（8）如本公告内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：国际关系学院

地    址：北京市海淀区坡上村12号

联系方式：周老师010-62861619

## 2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层

联系方式：010－82376733，jowena@163.com

## 3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周经理

电　　 话：010－82376733

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：国际关系学院 联系方式：周老师，62861619 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王经理、周经理/010－82376733 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：¥19000元（人民币壹万玖仟元整） |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 120 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（U盘，内含响应文件word版本及响应文件正本签字加盖公章后的PDF格式扫描件）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：详见第一章； 提交首次响应文件地点：详见第一章。 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：详见第一章； 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，计算基数为按照项目预算预估的服务期合同总金额（三年）。 项目类型 中标金额（万元）; 服务类费率. 100以下; 1.5％. 100—500; 0.8％. |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：国际关系学院；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  已按公告获取对应分包的竞争性磋商文件。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  附件——首次响应文件格式

第五章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——代理服务费承诺书

附件11——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 120天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版首次响应文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（虚假信息除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按采购公告规定获取竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 1 | 响应报价 | 10分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×10%×100。 其中每类套餐占权重为：A 套餐（男士40岁以下组）20%（2分）；B 套餐（女士40岁以下组）20%（2分）；C 套餐 （男士40岁及以上组）30%（3分）；D套餐 （女士40岁及以上组）30%（3分）。 |
| 商务部分 | 2 | 项目业绩 | 5分 | 提供2020年01月01日至本项目采购公告发布之日止，（以合同签订日期为准）完成的类似项目业绩，每提供一份得1分，满分5分； 注：须至少提供甲乙双方信息页、金额页、内容明细页、双方盖章页复印件并加盖供应商人公章，否则不得分， |
|  | 3 | 数据化平台服务能力 | 3分 | 具有数据化功能平台（应至少包含网上预约、体检结果查询等功能）的，得本项满分，否则不得分。 |
|  | 4 | 体系认证及资质 | 2分 | 供应商具有检验科实验室室间质评合格证书的得2分，否则0分。 注：须提供有效的证书复印件并加盖公章。 |
| 技术部分 | 5 | 技术需求与响应程度 | 8分 | 对磋商文件第五章采购需求的响应程度,完全满足得8分，每有一项负偏离扣1分；最多得8分，最少得0分。 注：供应商须对本磋商文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本磋商文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，不满足上述要求的视为该条项目需求不满足。 |
|  | 6 | 进度计划及进度保障方案 | 7分 | 1.体检报告纸质版，在要求的基础上，每提前1个工作日交到采购人负责科室加1分，最多得2分。 2.体检报告电子版，在要求的基础上，每提前1个工作日交到采购人负责科室加1分，最多得2分。 以上2项要求供应商须逐条进行承诺，并提交承诺函，格式自拟，加盖供应商公章。如未提供或未按要求提供，则不得分。 3.进度保障方案内容全面，满足项目需求得3分；内容片面，部分满足项目需求得1分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  | 7 | 服务人员 | 10分 | 综合考虑拟投入的服务人员情况 （1）供应商团队组成（专业技术人员否配备及经验，需提供供应商团队人员上岗医师资格证书复印件）： 供应商员团队数量满足服务要求且充裕，证书齐全的得5分； 供应商员团队数量基本满足服务要求且证书齐全的得3分； 供应商员团队数量不满足服务要求或证书不齐全的得1分。 （2）体检医师全部具有三级（含）以上医院工作经历的得5分，部分具有三级和二级（含）以上医院工作经历的得3分，不具备三级和二级（含）医院工作经历的得1分。 注：工作经历需提供工作过的医院的证明。 |
|  |  |  | 5分 | 提供的专业人员中具备医学类高级职称比例满足50%以上（须提供证明材料），符合要求得5分，否则得0分。 |
|  | 8 | 体检场所 | 10分 | 1.投标人在体检场所，有独立的临床实验室，可承担所列的检验项目，相关材料及说明齐全，得5分，相关材料及说明不全或响应文件中未体现独立临床实验室的得0分。 2.体检场所交通便利、环境好、卫生、各诊室独立，提供的体检场所相关材料及说明齐全，网点设置情况满足采购需求得5分； 体检场所交通基本便利、环境基本卫生、各诊室独立，提供的体检场所相关材料及说明基本齐全，网点设置情况部分满足采购需求得2分； |
|  | 9 | 整体服务方案 | 15分 | 针对采购需求提供的整体服务方案，包括但不限于满足服务要求，内容包括：①服务范围②服务流程③服务承诺④体检项目⑤应急预案 针对以上每项因素分别进行打分： 服务方案全面、详细、针对性强、非常可行，完全满足磋商文件要求，得3分； 服务方案全面、有一定针对性、可行，部分满足磋商文件要求，得2分； 服务方案有欠缺、无针对性，不符合采购需求得1分； 未提供得0分。 以上6项因素每项3分，满分18分。 |
|  | 10 | 增值服务方案 | 10分 | 针对采购需求提供增值服务内容，包括但不限于复检安排、协助就医安排、问诊服务方案、健康讲座、体检报告解读等。要求阐述详细，措施具体，具备可实施性，每提供一项增值服务内容且阐述完全符合要求得2分；每提供一项增值服务内容且阐述部分符合要求得1分；增值服务内容不符合要求不得分。本项最高得10分。 |
|  | 11 | 检测设备及耗材、试剂 | 5分 | 综合考虑投标人提供的检测设备情况（包括但不限于设备的年检报告、品牌型号、购入时间等） 检测设备专业、齐全、先进、精确度高得5分； 检测设备齐全、部分设备精度不足，不能完全满足需要得3分； 检测设备不够齐全得2分； 检测设备不够齐全且部分设备不够先进得1分； 未提供相关资料的不得分。 |
|  |  |  | 5分 | 对主要或大型检测设备，每提供一份《医疗器械注册证》的，加1分，最多加至本项的满分。 |
|  |  |  | 5分 | 投标人的检验试剂及一次性耗材情况（根据试剂采购的清单及发票复印件综合评议，包括但不限于试剂清单、数量、试剂批号等）： 来源可靠，数量齐全，种类满足检测需求得5分；来源可靠，数量较齐全，种类基本检测需求得3分；来源可靠，种类部分满足采购需求得1分； 不提供得0分。 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、评审价：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予4%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件29.2规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.本项目不涉及节能环保政策。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2  中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）格式见第四章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

采购合同

（本协议为范本，最终以成交后签订的协议为准）

甲方：

法定代表人：

地址：                           邮编：

项目负责人：

经办人： 联系电话：

乙方：

法定代表人：

地址： 邮编：

项目负责人：

经办人： 联系电话：

甲方因业务需要，于2023年 月 日，通过竞争性磋商的方式，确定*****为甲方“            ”（采购项目名称）的成交单位。根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，就相关事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，

具有同等法律效力。

A. 本合同书

B. 成交通知书

C. 报价文件(含澄清文件、修改说明)

D. 磋商文件及过程文件(含含竞争性磋商文件补充通知、澄清文件)

乙方须详细审阅全部合同文件。如乙方发现任何合同文件的组成部分之间有任何不一

致或歧义时，应即时以书面形式向甲方指出不一致或歧义之处。甲方有权自行或依据

乙方要求就不一致或歧义之处发出有关指令。该指令为最终决定，乙方应予遵守，并

28

不得以遵照该指令为由向甲方索偿任何费用或要求延长交货时间。

一、服务形式及具体要求（具体执行方案及报告详见附件，具同等法律效应）。

二、服务费用及付款方式

1、本次体检的费单价为（ 注：按套餐列明套餐单价），合同最高结算总价为人民币玖拾伍万元整（￥：950000 元 ）。

此次体检总人数预计为800人（以实际到检人数为准），结算金额以实际体检人数并消费额为准据实结算。（体检项目见采购需求附件）。

2、本合同项目各项服务执行结束后，乙方向甲方提供项目总结报告，甲方在收到总结

报告后7个工作日内对乙方的服务情况进行审核、验收，如有异议，甲方应在验收后

十五个工作日内书面提出，如在此期间内未提出书面异议，视为甲方认可并确认乙方

提交的总结报告所体现的工作，即验收合格并支付总金额，人民币： （小写：）。

3、名称：

开户行:

开户行账号:

三、服务周期：          年   月—  月        本项目服务期限自合同签订之日起三年。本项目合同一年一签，一年服务期满后，经采购人考察评估成交单位达到服务要求后，可按原合同条件续签最长不超过2年的合同。

四、权利和义务

1、甲方有权要求乙方按本合同及附件约定向甲方提供服务。

2、甲方有权审查乙方的服务内容和服务质量，对不符合法律、法规或损害甲方合法权

益的服务内容和表现形式，甲方有权要求乙方作出修改，乙方必须及时修改；

3、甲方有权对乙方整个项目服务活动进行监督检查，如发现不符合双方约定要求的，

甲方有权要求乙方在指定的期限内及时改正，乙方不得以任何借口推托或拒绝更正。

4、甲方对乙方提供的相关资料承担保密义务，如有违反应承担违约责任，给乙方造成

损失的，乙方有权要求甲方赔偿。

五、违约责任：

1、乙方全部未能履行合同和附件约定服务内容的，甲方有权解除本合同，乙方应退还

甲方所支付费用。

2、乙方未按照合同约定向甲方提供所有服务条款，未能提供本项目总结报告及有关文

件资料，乙方应按甲方要求或合同及附件约定整改。

3、乙方应按合同约定要求履行媒体发布义务，如因乙方原因未按约定发布量或未按要

求执行发布义务的，如出现漏发现象，甲方有权要求乙方及时更正和补发。若乙方未

补发及更正，甲方有权每次从尾款扣除0.5%为违约金。

4、合同任何一方违反本合同约定的保密义务，无论何种原因违约方都应依法向守约

方支付本合同服务费用预算总额5%的违约金。

六、因本合同所产生的纠纷，双方应友好平等的协商解决，若协商不成，双方均可向

合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、本合同未尽事宜、合同更改、变动或解除须经双方另行协商书面确定。

八、经双方协商后签字、盖章的合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：国际关系学院                        乙方：

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

（1）本合同条款内容若和磋商文件第五章“项目需求”中相关规定不一致，以第五章“项目需求”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——代理服务费承诺书（格式）

附件11——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起    个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：                                             单位：人民币元

| 序号 | 服务套餐 | 套餐单价 |
| --- | --- | --- |
| 01 | A套餐（男士40岁以下组） |  |
| 02 | B套餐（女士40岁以下组） |  |
| 03 | C套餐（男士40岁及以上组） |  |
| 04 | D套餐（女士40岁及以上组） |  |

注：1.此表中，套餐单价应和《投标分项报价表》中的对应套餐加总价相一致。

2.以实际到检人数据实结算。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

(本表所列明细内容由供应商根据实际情况自行填写，但必须涵盖第五章采购需求部分所列的指定套餐内容)

| 序号 | 项目内容 | 报价（元/人） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| …… | …… |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.如果有套餐外体检项目，应在本页后列明套餐外其他可选体检项目固定统一的优惠折扣率。

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件第五章项目需求第二部分采购需求中三服务要求的条款（按顺序逐项列明） | 响应文件应答内容 | 偏离（满足/负偏离/正偏离） | 说明 （如有偏离应在本列说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2021或2022年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章），须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效。

2、如供应商无法按要求提供财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明复印件），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：须具有有效的《医疗机构执业许可证》，复印件加盖公章。

注2：如果磋商文件第五章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注3：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件6   法定代表人授权书(格式)

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字（或签章）生效,特此声明。

法定代表人签字（或签章）_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件8   同类项目业绩

## （对同类项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件）

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第五章的项目需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10．代理服务费承诺书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（磋商文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按磋商文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 附件11——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如中小企业（监狱企业）提交的“中小企业声明函（服务）”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额（一年） | 中小企业 所属行业划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 教职工体检服务 | 三年（合同一年一签） | 95万元 | 其他未列明行业 |
| 注1：本项目不接受进口产品/服务参与磋商； 注2：最高限价：40岁以下每人次人民币900元，40岁（含）以上每人次人民币1200元。 注3：供应商最终报价不得超出预算金额和最高限价，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

第二部分：采购需求

一、基本概述：

本次采购内容为国际关系学院2023年度教职工体检服务，收费采用统一价格不区分性别年龄，体检费用结算以实际发回的体检报告数为准。供应商所报体检价格应为体检1人次所需费用，体检费40岁以下不超过人民币900元，40岁（含）以上不超过人民币1200元。

二、服务要求

1.参与体检的医生具有与所从事的相关专业相匹配的执业资格和执业证书及专业技术职务资格，高级（含正高级和副高级）职称人员不低于50%。医学影像科（包括但不限于B超、CT、X光等科室）报告由三级甲等医院专家签发者优先。供应商需在方案中提供具体的人员配置（专业人员的团队名单、劳务合同、具备岗位资格证书，以上均需提供复印件）。

2.仪器设备：体检机构需在响应文件内注检查设备清单及检测试剂批号，包括但不限于B超、CT、心电图机，清单内容应该包括设备型号、出厂日期和购置时间和有效的计量检测结果。现场提供设备应该与投标设备清单一致。放射工作仪器需要提供完备的资质包括但不限于：车辆资格文件、设备相关文件、车辆与设备的集成许可文件、有效的防护和计量监测结果等。

3.化验检测：供应商必须自设有检验中心，有与开展的体检项目和体检量相适应的检验设备，设备工作状态完好，需要计量检测的设备须提供有效期内的检定证书，有符合规定的室内质控记录和有效的北京市的室间质评结果。未经采购人书面许可，不得将为采购人提供的任何内容服务进行分包。

4.服务场地：★需书面承诺对采购人单位体检人员进行不少于4天的车辆接送，具体接送事宜按采购人计划完成。

5.体检形式共两种：分集中体检（集中体检方式要求投标人必须安排仅有国际关系学院专场）和分散体检两种方式，检查当天为被检人员提供早餐。

6.体检秩序及安全保障：成交人负责体检秩序维护。遇有排队人多时，成交人应及时调整医务人员工作分配，疏导拥挤队伍，避免检查人员过度拥挤、等候时间过长等情况。体检时应该注意保障我校职工的隐私和人身及财物安全，并及时与校医院沟通情况。成交人应在响应文件中提供项目团队配置情况表，表中需指定现场负责人，其应具备全权处理该机构现场情况的权限和能力，成交后应将其联系方式报备校医院，用于遇有突发情况时校医院直接与其联系随时解决现场问题。

7.体检时发现重要阳性体征或疑问（如检出占位、癌前病变、可疑肿瘤等）成交人必须及时通知参检本人，在获得本人同意后应及时通知校医院指定人员，并能及时配合调取此项检查的结果，提供复检。如果发现是重大（被检人员）阳性体征，需帮助联系三甲医院开通绿色通道。

8.供应商应在响应文件中明确所有套餐外体检项目固定单项优惠折扣率，如我校员工自愿增加套餐外体检项目的，现场工作人员应向其说明费用自付，并按照响应文件中承诺的优惠折扣核算收取。

9.成交供应商提供现场体检医生需与响应文件一致，如不一致校方将扣除其结算总价的5%违约金。

10.供应商所提供的健康体检服务必须满足《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《健康体检管理暂行规定》及《北京市健康体检管理办法》等相关法规的规定。

11.体检当日应为教职工提供免费早餐。

12.体检后建立个人电子档案，保留历年数据.提供团检报告，综合分析职工健康情况，评估可以控制的疾病风险。

三、其他要求

1.参检职工体检报告应在体检结束后10个工作日内统一按单位分类返回学校。全体职工体检总结性综合分析报告应在全部体检结束后20个工作日内统一返回校医院。总检电子版等体检相关数据和图片文件，以我校要求的电子版数据格式提供给采购人。

2.个人体检报告要求：应包括个人体检报告、异常指标汇总、化验检查结果（化验检查结果及女性TCT结果需附上化验单并有正常参考值和异常数值的提示）、所查出可疑疾病的初步诊断及进一步检查、治疗、预防和日常保健的科学建议。

3. 成交人应对我校提供的全部数据和体检结果负有保密责任，非经校医院书面许可，不得对任何第三方泄露，本保密义务并不以本项目合同的结束而消失。

4.服务期限：2023年10月31日前完成。具体体检时间以双方协商确定的时间为准。

服务地点：体检机构在京服务网点。

5.学校教职工约800人，采购人最终将按实际参加体检人数及对应体检套餐向成交人支付体检费用。

6.学校教工可在学校规定的时间内凭体检表自行到成交人任一体检门店进行体检，体检项目为本次采购文件约定的项目，体检价格为本次成交价格。

7.如被体检人在体检项目规定有效期时间内出现重大漏诊现象，被体检人及采购人单位保留追究成交人相关责任的权利。

8.供应商书面承诺可以为体检异常者提供协助就诊工作。

四、体检内容及套餐说明

套餐说明：

采购人单位体检总人数：≈800人，其中大于等于40岁约520人；小于40岁约280人（注：预估参考人数，以实际到检人数为准）。

供应商应严格按照下方图表分类分为：A/B/C/D四个套餐，然后报出本项目投标套餐单价、各项单价（每个套餐的价钱必须包含人员体检费用、早餐费、服务费等所有可能产生的一切费用），供应商报价应充分的考虑到采购人单位体检人数可能少于上述人数，以实际到检人数据实结算。

下方图表所列出的内容为采购人要求的体检项目。

| 科室检查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 男士40岁以下组（A） | 女士40岁以下组（B） | 男士40岁及以上组（C） | 女士40岁及以上组（D） |
| 1 | 一般情况 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 内科检查 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 外科一般检查（男） | √ |  | √ |  |
| 4 | 外科一般检查（女） |  | √ |  | √ |
| 5 | 眼科常规检查 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 非接触眼压测定 |  |  | √ | √ |
| 7 | 耳鼻喉科检查 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 13C呼气试验 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 妇科一般检查+宫颈TCT检查 |  | √ |  | √ |
| 10 | 高危乳头瘤病毒（16、18）型荧光PCR |  | √ |  | √ |
| 医技检查项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 男士40岁以下组 | 女士40岁以下组 | 男士40岁以上组 | 女士40岁以上组 |
| 1 | 低剂量胸部CT（含出片） |  |  | √ | √ |
| 2 | 低剂量胸部CT不含片 | √ | √ |  |  |
| 3 | 1小时动态心电监测 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 心电图 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 颈椎侧位DR | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 颈动脉彩超 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 甲状腺彩超 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 乳腺彩超 |  | √ |  | √ |
| 9 | 心脏彩超 |  |  | √ | √ |
| 10 | 腹部彩超 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 前列腺彩超 | √ |  | √ |  |
| 12 | 彩色阴超 |  | √ |  | √ |
| 实验室检查项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 男士40岁以下组 | 女士40岁以下组 | 男士40岁以上组 | 女士40岁以上组 |
| 1 | 男性肿瘤6项 (甲胎蛋白、癌胚抗原、癌抗原19-9、前列腺特异性抗原、癌抗原125、EB病毒衣壳抗原IgA抗体) | √ |  | √ |  |
| 2 | 女性肿瘤6项 (甲胎蛋白、癌胚抗原、癌抗原19-9、癌抗原125、癌抗原15-3、EB病毒衣壳抗原IgA抗体) |  | √ |  | √ |
| 3 | 同型半胱氨酸 |  |  | √ | √ |
| 4 | 心肌酶4项（CK CK-MB LDH a-HBDH） |  |  | √ | √ |
| 5 | 甲状腺功能3项(T3、T4、TSH) | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 肝功4项(ALT AST GGT ALP) | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 肾功能三项(UREA CR UA) | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 早期肾损伤筛查（4项）（尿微+尿肌酐+ACR+α1-微球蛋白） | √ |  | √ |  |
| 9 | 血脂4项（TCHO TG HDL LDL） | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 空腹血糖 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 糖化血红蛋白 |  |  | √ | √ |
| 12 | 血常规 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 尿常规 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 便潜血 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 13-C尿素呼气试验 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 静脉采血 | √ | √ | √ | √ |